TEMPERATURES AND THEIR HUMIDITY CAPACITIES

| TEMPERATURE (C) | CONTENT (ml/L) | WATER VAPOR PRESSURE (mmHg) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 17.3 | 17.5 |
| 22 | 19.4 | 19.8 |
| 24 | 21.8 | 22.4 |
| 26 | 24.4 | 25.2 |
| 28 | 27.2 | 28.3 |
| 30 | 30.4 | 31.8 |
| 32 | 33.8 | 35.7 |
| 34 | 37.6 | 39.9 |
| 36 | 41.8 | 44.6 |
| 37 | 44.0 | 47.0 |