| Set FIO2 | Air:O2 ratio Liters of air mixing with 1 liter of 100% O2 | Total flow |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0:1 | 1 |
| 80 | 0.3:1 | 1.3 |
| 70 | 0.6:1 | 1.6 |
| 60 | 1:1 | 2 |
| 50 | 1.7:1 | 2.7 |
| 40 | 3:1 | 4 |
| 35 | 5:1 | 6 |
| 30 | 8:1 | 9 |
| 21 | 25:1 | 26 |